安全阀校验委托单及安全阀检查、维修与校验记录

编号:

安全阀校验委托单（委托人填写）                                 BSTJ/ZDBSB007—0

| 使用单位 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 联系电话 |  |
| 设备种类 | □锅炉；□压力容器；□压力管道； □其他: （打钩） | 设备代码 | 7310 |
| 安全阀类型 | □弹簧；□杠杆；□静重 | 安全阀型号 |  |
| 制造单位 |  | 许可证编号 |  |
| 产品编号 |  | 出厂日期 | 年 月 | 压力级别范围 | MPa至 MPa |
| 流道直径 公称通径 | mm mm | 公称压力 | MPa | 安装位置 |  |
| 工作介质 |  | 工作压力 | MPa | 要求整定压力 | MPa |
| 委托单位 |  | 填写人签字 | 年 月 日 |

安全阀检查记录（检查人员填写）

| 检查方式 | 检查部位 | 缺陷性质 | 检查人签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 铭牌、阀体、弹簧、阀杆、密封面、阀芯、阀座 | 无铭牌，损伤、裂纹、腐蚀、变形、阀芯与阀座粘死、部件破损 | 年 月 日 |
| 拆卸检查 | 阀体、弹簧、阀杆、密封面、阀芯、阀座 | 损伤、裂纹、腐蚀、变形、阀芯与阀座粘死、部件破损。 | 年 月 日 |

安全阀校验记录（校验人员填写）

| 校验方式 | □校验装置；□现场 | 校验介质 | □空气 □蒸汽 □氮气 | 介质温度 | □常温； □ ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验次数 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 备注： 校验设备型号：ZKYS400-40型安全阀校验台 校验设备编号：J-103 |
| 实际整定压力（MPa） |  |  |  |  |
| 密封试验压力（MPa） |  |  |  |  |
| 校验结论 | □合格 □不合格 | 校验有效期 | 年 月 日 |
| 校验： 日期： 年 月 日 | 校验报告编号： |
| 校核： 日期： 年 月 日 |  |

备注：经校验不合格的安全阀，委托方需在1个月内取走，过期未领取的，我单位将做销毁处理。

如不按要求填写表格或阀身损坏，本单位不予受理。